产品特点

- 内置ICP前置放大器

- 最大1000米远距离传输

- 低噪音≤300uv

技术参数

- 产品型号：EN 060-2

- 灵敏度：500mV/g  (1g=9.81 ms-2)

- 频率响应：0.2～5000Hz

- 安装谐振频率:25kHz

- 线性：<1%

- 横向灵敏度：≤3%

- 最大可测加速度：10g

- 温度范围：-20～+120℃

- 安装螺纹尺寸：1/4 in

- 外形尺寸：六方22mm×55mm

- 重量：90gm

- 安装力矩：约20-30Kgf.cm

- 供电方式：DC24V  4mA

- 压电材料：PZT压电陶瓷

- 壳体材质：不锈钢

- 内部结构：剪切

- 输出方式：顶端出线

-----------------------------------------------------------

附件：1.传感器合格证（附频响曲线）

2. 传感器插头 1个

3. 1/4 in链接螺栓 1个

4.产品包装盒一个

典型温度曲线

典型频响曲线